「파마 화장품 연구 기술 지도원칙(시행)」 및

「파마 화장품 품질관리 요구사항 연구 기술 지도원칙(시행)」

관련 문답

발표일: 2026-04-15

- 파마 화장품 중문명 후미에 대한 요구사항은 무엇인가?

화장품 중문명은 일반적으로 상표명, 통용명, 속성명으로 구성된다. 서로 다른 제품이라도 상표명, 통용명, 속성명이 동일한 경우, 추가로 표시해야 하는 사항은 속성명 뒤에 기재할 수 있으며, 예를 들어 향, 적용 모발 유형 등을 포함할 수 있다. 다만 「화장품 라벨 관리 방법」 관련 요구사항에 부합하지 않는 표현(예: “프랑스식 파마”, “퀵파마”, “식물 케어형”, “단백질 보습형” 등)은 사용을 피해야 한다.

- 파마 화장품에 티오글리콜산 및 그 염류, 티오글리콜산 에스터류 성분이 포함된 경우 품질관리 조치는 어떻게 설정해야 하는가?

파마 화장품에 티오글리콜산 및 그 염류, 티오글리콜산 에스터류 성분이 포함된 경우, 단순히 “원료 관련 지표 관리”만을 품질관리 방식으로 적용해서는 안 된다. “생산 공정 관리” 또는 시험 방법과 비시험 방법을 병행한 품질관리 방식을 적용하여, 해당 성분의 함량 및 제품 품질이 기준에 부합하도록 해야 한다.

- 파마 화장품의 제품 기준 설정 시 티오글리콜산 지표를 시험 방법으로 관리하는 경우, 적절한 시험 방법은 어떻게 선택해야 하는가?

「화장품안전기술규범」 제4장 3.9에 따르면 티오글리콜산 함량 측정은 다음 세 가지 방법을 사용할 수 있다: “제1법 고성능 액체크로마토그래피법”, “제2법 이온 크로마토그래피법”, “제3법 화학 적정법”.

기업은 품질관리 조치에서 선택한 구체적인 시험 방법을 명확히 해야 한다. 특히 화학 적정법을 사용하는 경우, 티오프로피온산, 시스테인 등의 물질이 측정에 간섭하여 결과의 정확성이 저하될 수 있다. 따라서 처방에 이러한 성분이 포함된 경우에는 “제1법 고성능 액체크로마토그래피법” 또는 “제2법 이온 크로마토그래피법”을 선택하여 측정 결과의 신뢰성과 정확성을 확보해야 한다.