附件

《化妆品安全技术规范（2015年版）》勘误表

| 序号 | 公告名称 | 标准名称 | 条款 | 原文内容 | 更正后内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2015年第268号公告 | 第四章 理化检验方法 1 理化检验方法总则 1.1 pH值 | 3.1；附录A | 苯二甲酸氢钾标准缓冲溶液；苯二甲酸盐 | 邻苯二甲酸氢钾标准缓冲溶液；邻苯二甲酸盐 |
|  |  | 第四章 理化检验方法 1 理化检验方法总则 1.4 砷 | 第二法6.1 计算 |  |  |
| 2 | 2025年第18号通告 | 第四章 理化检验方法 1 理化检验方法总则 1.6化妆品中锂等43种元素的检验方法； 1.16 牙膏中锂等43种元素的检验方法 | 2 方法提要 | 若取0.2 g样品，定容体积至50 mL | 若取0.5 g样品，定容体积至50 mL |
| 3 | 2024年第45号通告 | 第四章 理化检验方法 2 禁用原料检验方法 2.27 化妆品中石棉的检验方法 | 6.2.1 分析试样准备 | 超声5 min，剧烈振摇后移取20 L至洁净的载玻片（4.6）上 | 超声5 min，剧烈振摇后移取20μ L至洁净的载玻片（4.6）上 |